## Slide 1
「지능화 파일럿 프로젝트」
9주차 프로젝트 계획 발표
2021.10.21
(프로젝트명) 빅데이터분석법을 이용한 태양광발전소 고장진단 연구
2020254203
원 형 일

## Slide 2
연구 개요
연구 배경
- rs 485를 이용하여 태양광발전시 과전류 또는 발전량 부족시 문제 발생 신호 전달 시스템
개발 경험
- 현재의 태양광발전에서는 작은 고장을 사전에 감지 할 수 없어 이에 대한
개발 필요성 대두
기존 기술의 문제점 및 필요성
- 기존의 발생은 문제 발생시 진단 장치를 통하여 각 전력 전송라인, 전송부, 태양광패널등을
전체적으로 점검해야하므로 많은 시간이 필요로 함
- 기존에서는 패널의 단위의 문제발생시 고장 발생 유무를 감지 할 수 없음
- 필요성 : 현재의 태양광발전소의 고장탐구의 시간을 획기적으로 줄일 필요가 있으며
단위시간당의 발전효율을 높이기 위해서 발전판넬의 상태를 실시간으로 감시하고 최상의
조건을 유지할 필요가 있음
중계기 모습
태양광 어레이(모듈)

## Slide 3
연구 목표
연구 목표
- 시간별 날씨별 태양광발전의 변화를 분석하여 고장진단 알고리즘에 적용
- 향후 고장진단시스템을 구축하기위한 기초자료 확보
연구방법
- 신뢰할만한 기존 데이터를 활용하여 월별, 시간별 발전량 변화와 기상변화를 대입하여
최대발전량과 최저발전량을 조사하고 시각화함
항목 | 내용 | 비고
조사기관 | 서부발전 영암FC태양광 발전소 | 공공데이터포털
총데이터 | 42064 | 
조사기간 | 2017년 1월 – 2020년 6월 | 42개월
설비용량 | 13,296MW | 
표본추출 | 2017년 1,2월 /각년도 8월 | 시간별변화조사, 년도별변화량 조사
개 요

## Slide 4
1차 조사 분석
조사내용
- 2017년도 1월, 2월중 각각 10일간 11시부터 14시까지 발전량 조사 및 분석
분석목적
- 가장 계절적 요소가 적은 10일간의 조사를 두달에 걸쳐 분석하여 고장탐구의 변수를 확인
일자 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시
2017-01-01 | 0 | 547200 | 3484800 | 3350400 | 7929600 | 8697600 | 8236800 | 7344000 | 5155200 | 2131200 | 134400 | 0 | 0
2017-01-02 | 0 | 345600 | 1948800 | 6211200 | 7334400 | 8332800 | 7286400 | 6355200 | 4512000 | 1584000 | 76800 | 0 | 0
2017-01-03 | 0 | 960000 | 3465600 | 6288000 | 8371200 | 9148800 | 8784000 | 7411200 | 5356800 | 2332800 | 163200 | 0 | 0
2017-01-04 | 9600 | 777600 | 2438400 | 3830400 | 5155200 | 6854400 | 7190400 | 4752000 | 3427200 | 1440000 | 67200 | 0 | 0
2017-01-05 | 0 | 432000 | 1017600 | 1152000 | 1478400 | 1507200 | 1545600 | 1027200 | 969600 | 460800 | 38400 | 0 | 0
2017-01-06 | 0 | 403200 | 3177600 | 3619200 | 3552000 | 5347200 | 5779200 | 4329600 | 5424000 | 2073600 | 192000 | 0 | 0
2017-01-07 | 0 | 422400 | 1478400 | 2563200 | 2524800 | 4483200 | 2467200 | 1459200 | 710400 | 374400 | 9600 | 0 | 0
2017-01-08 | 0 | 537600 | 1900800 | 2860800 | 4176000 | 7344000 | 8956800 | 7968000 | 3283200 | 1795200 | 192000 | 0 | 0
2017-01-09 | 0 | 9600 | 777600 | 2976000 | 4464000 | 4377600 | 7689600 | 8304000 | 5164800 | 1718400 | 192000 | 0 | 0
2017-01-10 | 0 | 268800 | 854400 | 3187200 | 2323200 | 3408000 | 8870400 | 5232000 | 4022400 | 1152000 | 96000 | 0 | 0
2017-01-11 | 0 | 624000 | 4512000 | 7785600 | 9225600 | 9945600 | 9676800 | 8505600 | 6316800 | 2908800 | 268800 | 0 | 0
2017-01-12 | 0 | 633600 | 2217600 | 1737600 | 1747200 | 3561600 | 3331200 | 3513600 | 1814400 | 355200 | 28800 | 0 | 0
2017-01-13 | 0 | 259200 | 2601600 | 5116800 | 6912000 | 4713600 | 3964800 | 4099200 | 1881600 | 624000 | 19200 | 0 | 0
2017-01-14 | 0 | 105600 | 720000 | 3139200 | 4454400 | 5433600 | 5904000 | 7478400 | 5404800 | 2784000 | 230400 | 0 | 0
2017-01-15 | 9600 | 1574400 | 5126400 | 8073600 | 9552000 | 10512000 | 10214400 | 9177600 | 6960000 | 3302400 | 403200 | 0 | 0
2017-01-16 | 0 | 921600 | 3302400 | 7612800 | 9292800 | 10272000 | 10137600 | 9100800 | 6816000 | 3408000 | 451200 | 0 | 0
2017-01-17 | 19200 | 1296000 | 3878400 | 5049600 | 5692800 | 5952000 | 7315200 | 6134400 | 4396800 | 3052800 | 364800 | 0 | 0
2017-01-18 | 0 | 825600 | 2160000 | 5683200 | 7632000 | 7776000 | 6633600 | 4032000 | 2716800 | 1372800 | 268800 | 0 | 0
2017-01-19 | 0 | 681600 | 2515200 | 5385600 | 7132800 | 7190400 | 7593600 | 8064000 | 5251200 | 2870400 | 364800 | 0 | 0
2017-01-20 | 0 | 0 | 115200 | 700800 | 1516800 | 3504000 | 4099200 | 4320000 | 4204800 | 2304000 | 201600 | 0 | 0
2017-01-21 | 0 | 403200 | 844800 | 3590400 | 5769600 | 2035200 | 2044800 | 2889600 | 2755200 | 1353600 | 144000 | 0 | 0
2017-01-22 | 0 | 1113600 | 4080000 | 2841600 | 4243200 | 6259200 | 5836800 | 6883200 | 4310400 | 1555200 | 192000 | 0 | 0
2017-01-23 | 0 | 211200 | 345600 | 1804800 | 5971200 | 5241600 | 4550400 | 3100800 | 2169600 | 1814400 | 249600 | 0 | 0
2017-01-24 | 0 | 364800 | 3427200 | 5836800 | 8860800 | 9888000 | 10224000 | 5452800 | 5884800 | 2217600 | 220800 | 0 | 0
2017-01-25 | 19200 | 1267200 | 4051200 | 6048000 | 6950400 | 9100800 | 10214400 | 9129600 | 7084800 | 3984000 | 691200 | 0 | 0
2017-01-26 | 38400 | 1833600 | 5270400 | 6537600 | 9283200 | 9744000 | 8764800 | 7910400 | 6393600 | 3446400 | 499200 | 0 | 0
2017-01-27 | 9600 | 624000 | 1756800 | 5174400 | 9811200 | 10915200 | 10809600 | 9926400 | 7161600 | 3936000 | 652800 | 0 | 0
2017-01-28 | 38400 | 2198400 | 5740800 | 8188800 | 9638400 | 10080000 | 9552000 | 8304000 | 7171200 | 2803200 | 364800 | 0 | 0
2017-01-29 | 0 | 76800 | 67200 | 710400 | 758400 | 902400 | 1689600 | 1123200 | 777600 | 393600 | 105600 | 0 | 0
2017-01-30 | 0 | 441600 | 2764800 | 5241600 | 3532800 | 5712000 | 5356800 | 4291200 | 4915200 | 1257600 | 326400 | 0 | 0
2017-01-31 | 48000 | 1910400 | 5347200 | 8217600 | 10012800 | 10896000 | 10675200 | 9696000 | 7929600 | 3609600 | 595200 | 0 | 0

## Slide 5
1차 조사 분석
조사내용
- 2017년도 1월, 2월중 각각 10일간 11시부터 14시까지 발전량 조사 및 분석
분석목적
- 가장 계절적 요소가 적은 10일간의 조사를 두달에 걸쳐 분석하여 고장탐구의 변수를 확인
Chart: 1월 발전량
| 42736 | 42737 | 42738 | 42739 | 42740 | 42741 | 42742 | 42743 | 42744 | 42745
11시 | 3350400 | 6211200 | 6288000 | 3830400 | 1152000 | 3619200 | 2563200 | 2860800 | 2976000 | 3187200
12시 | 7929600 | 7334400 | 8371200 | 5155200 | 1478400 | 3552000 | 2524800 | 4176000 | 4464000 | 2323200
13시 | 8697600 | 8332800 | 9148800 | 6854400 | 1507200 | 5347200 | 4483200 | 7344000 | 4377600 | 3408000
14시 | 8236800 | 7286400 | 8784000 | 7190400 | 1545600 | 5779200 | 2467200 | 8956800 | 7689600 | 8870400
Chart: 2월발전량
| 42767 | 42768 | 42769 | 42770 | 42771 | 42772 | 42773 | 42774 | 42775 | 42776
11시 | 7584000 | 8755200 | 6566400 | 3849600 | 672000 | 8601600 | 7852800 | 2678400 | 4752000 | 28800
12시 | 6000000 | 10425600 | 6230400 | 4022400 | 892800 | 9907200 | 9456000 | 3264000 | 5568000 | 9600
13시 | 3782400 | 11212800 | 7152000 | 2976000 | 633600 | 6499200 | 9782400 | 3081600 | 6528000 | 76800
14시 | 6633600 | 11049600 | 6864000 | 2188800 | 1718400 | 9868800 | 9974400 | 3206400 | 8092800 | 240000
조사결과
- 시간대별 발전량은 뚜렷이 차별
- 각 월에 따른 패턴의 변화는 많치 않음
- 한 지역에서 같은 날짜의 변화는 거의 없음
조사결론
- 평균 패턴에서 돌출부분을 고장가능성으로 의심 가능
- 같은날짜 같은지역에서 돌출된 패턴이 있을경우 문제있을가능성 있음

## Slide 6
2차 조사 분석
조사내용
- 2017년, 2018년,2019년 중 8월1일부터 10일까지 발전량 조사 분석
분석목적
- 날씨의 변화를 최소화하기 위하여 최고발전량 일수와 평균발전량 분석
2017-08-01 | 9,820,800
2017-08-02 | 9,600,000
2017-08-03 | 10,051,200
2017-08-04 | 9,782,400
2017-08-05 | 8,246,400
2017-08-06 | 6,758,400
2017-08-07 | 9,696,000
2017-08-08 | 2,544,000
2017-08-09 | 6,057,600
2017-08-10 | 9,936,000
총발전량 | 82,492,800
평균발전량 | 8,249,280
2018-08-01 | 9,504,000
2018-08-02 | 9,811,200
2018-08-03 | 9,408,000
2018-08-04 | 9,619,200
2018-08-05 | 8,659,200
2018-08-06 | 7,036,800
2018-08-07 | 8,668,800
2018-08-08 | 7,401,600
2018-08-09 | 7,689,600
2018-08-10 | 5,673,600
총발전량 | 83,472,000
평균발전량 | 8,347,200
2019-08-01 | 4,032,000
2019-08-02 | 6,048,000
2019-08-03 | 8,812,800
2019-08-04 | 9,340,800
2019-08-05 | 9,859,200
2019-08-06 | 8,438,400
2019-08-07 | 3,657,600
2019-08-08 | 9,561,600
2019-08-09 | 8,611,200
2019-08-10 | 7,152,000
총발전량 | 75,513,600
평균발전량 | 7,551,360

## Slide 7
2차 조사 분석
분석내용
- 3년 평균 : 80,492,280
- 최고발전량 :
2017년(총 82,492,800W) – 8월3일, 10일
(10,051,200W 9.936,000W)
2018년 (총 75,513,600W) – 8월5일, 8일
(9,859,200W, 9,561,600W)
2019년(총 83,472,000W) – 8월2일, 4일)
(9,811,200W, 9,619,200W)
분석결과
- 날씨가 총 발전량에 끼치는 영향은 많치 않음
- 지속적으로 평균이하 발전시 문제점있는것으로
판단 가능
Chart: 2018년
| 43313 | 43314 | 43315 | 43316 | 43317 | 43318 | 43319 | 43320 | 43321 | 43322
 | 4032000 | 6048000 | 8812800 | 9340800 | 9859200 | 8438400 | 3657600 | 9561600 | 8611200 | 7152000
Chart: 2019년
| 43678 | 43679 | 43680 | 43681 | 43682 | 43683 | 43684 | 43685 | 43686 | 43687
 | 9504000 | 9811200 | 9408000 | 9619200 | 8659200 | 7036800 | 8668800 | 7401600 | 7689600 | 5673600
Chart: 2017년
| 42948 | 42949 | 42950 | 42951 | 42952 | 42953 | 42954 | 42955 | 42956 | 42957
 | 9820800 | 9600000 | 10051200 | 9782400 | 8246400 | 6758400 | 9696000 | 2544000 | 6057600 | 9936000

## Slide 8
향후 주요 일정
세부 추진일정 | 주차 |  |  |  |  |  | 비고
 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
각 발전량 조사 |  |  |  |  |  |  | 
날씨조사 |  |  |  |  |  |  | 
발전량과 날씨관계 분석 |  |  |  |  |  |  | 
데이터의 시각화 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9
감사합니다